## заявки тех.прис.
Заявки на технологическое присоединение в 2015г.
месяц | № п/п | Заявитель | Запрашиваемая мощность, кВт. | Уровень напряжения по заявке, кВ | Наименование присоединяемого объекта | Примечание
I | 1 | - | 0 | - | - | заявки не поступали
II | 2 | - | 0 | - | - | заявки не поступали
III | 3 | - | 0 | - | - | заявки не поступали
IV | 4 5 6 | ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро | осн.150,5, рез.150,5 294 1058,4 | 10 10 10 | ГПП-18 Ф. 1831Б, 1808 ГПП-18 Ф. 1831Б, ГПП-18 Ф. 1842
V | 7 8 9 | ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро | 63 294 1058,5 342,3 | 10 10 10 10 | ГПП-18 Ф. 1804 (рез.1844Б) ГПП-18 Ф. 1831Б, ГПП-18 Ф. 1843 ГПП-18 Ф.1808 | Заключен договор Заключаеться договор Заключаеться договор Заключаен договор
VI | 10 | ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро | 294 1058,5 | 10 10 | ГПП-18 Ф. 1831Б, ГПП-18 Ф. 1843 | Заключаеться договор Заключаеться договор
VII | 12 | ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро | 294 1058,4 246,54 | 10 10 10 | ГПП-18 Ф. 1831Б, ГПП-18 Ф. 1844 ГПП-18 Ф. 1804А | Заключаеться договор Заключаеться договор Заключаеться договор
VIII | 15 | ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро | 294 1058,4 246,54 | 10 10 10 | ГПП-18 Ф. 1831Б, ГПП-18 Ф. 1844 ГПП-18 Ф. 1804А | Заключаеться договор Заключаеться договор Заключаеться договор
IX | 18 | ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро ОАО Омскэлектро | 294 1058,4 246,54 | 10 10 10 | ГПП-18 Ф. 1831Б, ГПП-18 Ф. 1844 ГПП-18 Ф. 1804А | Заявитель аннулпровал заявку Заключен договор Заявитель аннулировал заявку
X | 21 | ПАО Омскэлектро | 210 | 10 | ГПП-18 Ф.1831,Ф.1844 | Заключен договор
| 22 | ПАО Омскэлектро | 140 | 10 | ГПП-18, Ф.1831, ф.1804 | Заключен договор
XI
XII

## журнал отключен.
3. Подпункт б, абзац 14.Сводные данные об аварийных отключениях по вине ОАО «Сатурн»:
Форма 1.1 –Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за ___2015___год
№ | Обосновывающие данные для расчёта· | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Январь | 0 | 55
2 | Февраль | 0 | 55
3 | Март | 0 | 55
4 | Апрель | 0 | 55
5 | Май | 0 | 55
6 | Июнь | 0 | 55
7 | Июль | 0 | 55
8 | Август | 0 | 55
9 | Сентябрь | 0 | 53
|  | 127/6 | 1801/1809 2
10 | Октябрь | 0 | 55
11 | Ноябрь
12 | Декабрь

## стандарты раскрыт.инф.
Стандарты раскрытия информации.
Сентябрь 2015г.
Пункт 11
1.Подпункт б, абзац 12. Перечень зон деятельности сетевой организации:
г. Омск, Центральный район, Октябрьский.
2.Подпункт З.Раскрытие информации по поставщикам:
Закупки осуществляются посредством размещения заявок на официальном сайте предприятия – тендер.
5.Подпункт б, абзац 16. «О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности» на январь 2015год:
Свободной мощности по уровню напряжения 110кВ – нет.
Свободной мощности по уровню напряжения 10кВ – нет.
Свободной мощности по уровню напряжения 0,4кВ – нет.
- ФКА ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева» ПО «Полет», договор №1-11, max.мощность -2700кВт;
- ОР ООИ «СОЮЗ», договор №1-1267, max.мощность -1260кВт;
- ООО «Сот Сервис», договор №1-1291, max.мощность -3860кВт;
- ОАО «Никрон», договор №1-323, max.мощность -400кВт;
- ЗАО «Полиграф», договор №1-169, max.мощность -1260кВт;
- ООО «ОР ФРП», договор №1-917, max.мощность -1000кВт;
- ООО Фирма «Алекто – Электроникс», договор №1-1231, max.мощность -250кВт;
- ООО «Сибирь», договор №1-1610, max.мощность -630кВт;
- ИП Зорин Н.В., договор №1-417, max.мощность -650кВт;
- ИП Бледнова О. А., договор №1-2167, max.мощность -250кВт;
- ЗАО «ТЦ Каскад», договор №1-1438, max.мощность -1100кВт;
- ОАО «Мобильные ТелеСистемы», договор №1-1058, max.мощность -5,439кВт;
- ИП Канушин А.М., договор №1-1196, max.мощность -20кВт;
- ОАО «ОТП Банк», договор №1-611, max.мощность -150кВт;
- ЗАО «Сатурн–Авто», договор №1-1204, max.мощность -300кВт;
- ОАО «Ростелеком», договор №1-170, max.мощность -1,675кВт;
- ГУ «6 ОФПС по Омской области», договор №1-1182, max.мощность -80кВт;
ОАО «Омскэлектро» - без договора, max.мощность по контрольным замерам от 18,12.2013г. – 20675кВт;
- ОАО «Сатурн», договор № 1-19,max.мощность 6000кВт.

## тариф тех.прис.
Приказ РЭК Омской обл. №653/77 от 24.12.2014г.
Размер экономически обоснованной платы за тех.рисоединение заявителей составляет 7346,78руб. За присоединение.
Стандартизированная ставка для тех.присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы
электроснабжения (С1) - 64,51 руб./кВт. | (Приказ РЭК Омской обл. №653/77 от 24.12.2014г., Приложение №1)
Стандартизированная ставка для тех.присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы
электроснабжения - 41,96 руб./кВт. | (Приказ РЭК Омской обл. №653/77 от 24.12.2014г., Приложение №3)

## Потери
Информация о покупке электрической энергии у ГП на потери
при транспортировке сторонним потребителям в 2015г.
месяц | Объем, кВт.ч. | Стоимость, руб. (без НДС) | Сумма налога, руб. | Всего, руб.
январь | 274126 | 426638.74 | 76794.97 | 503433.71
февраль | 232501 | 409392.41 | 73690.63 | 483083.04
март | 242399 | 402393.63 | 72430.85 | 474824.48
апрель | 209967 | 327414.14 | 58934.55 | 386348.69
май | 184431 | 261054.7 | 46989.85 | 308044.55
июнь | 222182 | 350637.77 | 63114.8 | 413752.57
июль | 214358 | 404118.75 | 72741.38 | 476860.13
август | 200669 | 343368.22 | 61806.28 | 405174.5
сентябрь | 215827 | 415822.29 | 74848.01 | 490670.3
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого: | 1996460 | 3340840.65 | 601351.3154 | 3942191.965