## 19г 1
19 г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ПАО "Сатурн"
Баланс мощности электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ПАО "Сатурн"
млн. кВт.ч.
п.п. | Показатели | 2023_год (факт) |  |  |  |  | п.п. | Показатели | 2023 год (факт) |  |  |  |  | МВт
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |  |  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | 123.921 | 123.921 |  |  |  | 1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 22.478 | 22.478
1.1. | из смежной сети, всего | [5 empty] | 1.1. | из смежной сети
| в том числе из сети | [5 empty] | 1.2. | от электростанций ПЭ
| ВН | [6 empty] | от других организаций
| СН I | [5 empty] | 2. | Потери мощности в сети | 0.411 | 0.411
| СН II | [6 empty] | то же в % | 1.8285 | 1.8285
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | [5 empty] | 3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | 0.004
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 123.921 | 123.921 |  |  |  | 4. | Отпуск мощности из сети, всего в т.ч. | 22.063 |  |  | 21.818 | 0.245
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | [5 empty] | 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 17.63
2. | Потери электроэнергии в сети | 2.26 | 2.26 |  |  |  | 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
| то же в % (п.1.1./п.1.3.) | 1.8237 | 1.8237 |  |  |  | 4.3. | Отпуск в другие сетевые организации | 17.187 |  |  | 17.187
Объем полезного отпуска электроэнергии в 2023 году, млн. кВт.ч по договору №18.55.1675.08
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Прочие потребители | 109.908 | 0 | 0 | 108.55 | 1.358

## 19г 2
19 г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
2023 год
месяц | потери по с/фактуре, кВт.ч. | Сумма с НДС, руб.
январь | 216461.84 | 745915.42
февраль | 204940.99 | 833434.36
март | 185738.3342 | 670470.07
апрель | 163003.0583 | 583655.93
май | 163206.614 | 592380.3
июнь | 125282.0337 | 465766.52
июль | 178803.0991 | 649265.59
август | 183236.9099 | 638714.81
сентябрь | 176237.5544 | 651531.89
октябрь | 201580.5724 | 695884.22
ноябрь | 203797.521 | 726901.74
декабрь | 261820.5163 | 904325.63
Всего | 2264109.0432 | 8158246.48
ПАО "Сатурн" не выставляет счета на оплату электрической энергии.
Норматинвые потери на 2023 год составляют 2,02%, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 27.02.2015 г. №100
О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования;
№п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Срок проведения | источник финансирования
1 | Внедрение Автоматизированной системы контроля, учета и управления потреблением энергоресурсов | Повышение эффективности учета электрической энергии | 2023-2024 | собственные средства
2 | Замена силовых трансформаторов | Снижение технологического расхода электрической энергии | 2023-2027 | собственные средства
3 | Ремонти замена кабельных линий | Снижение технологического расхода электрической энергии, повышение качества электроснабжения | 2023-2027 | собственные средства
4 | Замена ламп освещения на энергосберегающие. | Снижение технологического расхода электрической энергии | ежегодно | собственные средства

## 19 г 3
19 г о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании;
Зона деятельности ПАО "Сатурн" как сетевой организации в 2023 году - Городской округ, г. Омск

## 19 г 4
19 г о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
Техническое состояние сетей удовлетворительное
№ |  | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | Январь | 0 | -
2 | Февраль | 0 | -
3 | Март | 0 | -
4 | Апрель | 0 | -
5 | Май | 0 | -
6 | Июнь | 0,33 (01.06.2023) | 6
7 | Июль | 0 | -
8 | Август | 0 | -
9 | Сентябрь | 0 | -
10 | Октябрь | 0 | -
11 | Ноябрь | 0 | -
12 | Декабрь | 0 | -
2023 год

## 19 г 5
19 г об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;
№ п/п | Период 2023 года | Количество отключений, отключения | Продолжительность отключения, час | В том числе с ошибками персонала, ошибка | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
1. | I квартал | 0 | 0 | 0 | 0
2. | II квартал | 0 | 0.33 | 0 | 0
3. | III квартал | 0 | 0 | 0 | 0
4. | IV квартал | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0